[image: image1.png]




	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на  электромагнитный расходомер  ADMAG


	1. Информация о заказчике:

	Предприятие:
	     
	Установка:
	     

	Фамилия/должность:
	     

	Телефон:
	     
	Факс:
	 FORMTEXT 

     
	E-mail:
	     

	Наименование позиции:
	     
	Кол-во:
	  
	

	2. Условия процесса:

	Наименование  среды:
	     
	Электропроводность:
	     
	     

	Дополнительная информация о среде (состав, особенности, коррозионность, абразивность):

	     

	
	
	
	
	

	Рабочие условия
	Mин
	Раб.
	Макс
	Единицы

	Измеряемый расход:
	     
	     
	     
	     

	Температура измеряемой среды:
	     
	     
	     
	°С

	Давление измеряемой среды:
	     
	     
	     
	     

	Ду трубопровода:
	    
	мм
	Материал трубопровода:
	     

	3. Протокол  выходного сигнала : 
	 FORMCHECKBOX 
 HART
	 FORMCHECKBOX 
 BRAIN

	
	 FORMCHECKBOX 
 FFieldBus
	 FORMCHECKBOX 
 На усмотрение поставщика  

	4. Соединение с процессом:
	 FORMCHECKBOX 
 Фланцевое 
	 FORMCHECKBOX 
 Бесфланцевое (сэндвич)

	
	 FORMCHECKBOX 
 Другое
	     

	Стандарт:
	 FORMCHECKBOX 
  EN (DIN)
	 FORMCHECKBOX 
  ASME(ANSI)
	

	Ответные фланцы /материал:
	 FORMCHECKBOX 
  Не требуются 
	 FORMCHECKBOX 
  Требуются  /
	

	5. Конструкция расходомера:

	 FORMCHECKBOX 
 Интегральная

	       FORMCHECKBOX 
 Раздельная,  расстояние между преобразователем и детектором  (макс 200 м):
	   
	м

	Встроенный LCD индикатор:
	 FORMCHECKBOX 
 Требуется
	 FORMCHECKBOX 
 Не требуется

	Электропитание расходомера:
	 FORMCHECKBOX 
 100-240 V AC
	 FORMCHECKBOX 
 24 V AC/DC

	Исполнение:
	 FORMCHECKBOX 
 Обычное, IP67
	 FORMCHECKBOX 
 Взрывобезопасное, ЕЕх d

	6. Точность измерения:


	 FORMCHECKBOX 
 Стандартная 

(±0,35% от показания)
	 FORMCHECKBOX 
 Высокая 

(±0,2% от показания)  

	7. Если есть опыт применения на данной среде, указать предпочтительный  материал для :

	     внутреннего покрытия:  
	
	измерительных электродов: 
	

	8. Дополнительные требования (если имеются):

	 FORMTEXT 

     

	


Заполненный опросный лист просим направить по адресу:

ООО «Иокогава Электрик СНГ»

г. Москва, Самарская ул., д.1, эт.4

Факс:  +7 (495) 737-78-69

e-mail: info@ru.yokogawa.com
Многоканальный тел : +7 (495) 737-78-68


[image: image1.png]